AIRY

Zu- und Abluftventil in 5 verschiedenen Frontplattenausführungen mit integrierter Kegeldrossel zum einfachen Einregulieren. Bestehend aus dem Ventilgrundkörper (AIRYB) und der flachen Frontplatte (AIRYFP).

Der Ventilgrundkörper kann wahlweise mit Frontplatte kreisrund (ROUN), rechteckig mit leicht gerundeten Ecken (BOW), quadratisch (SQUA), elliptisch (ELLI) oder rechteckig (RECT), auch nachträglich, bestückt werden.

•      Geeignet für den Einsatz in Wänden und Decken.

•      Das Ventil besteht aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9010 oder

9003 als Standardfarben.

Anschluss vorzugsweise mit Montagestutzen ILVRU oder an anderen Einbaustutzen gemäß den technischen Unterlagen.

Fabrikat: Lindab

Typ: AIRY

Bestehend aus:

Ventilgrundkörper: AIRYB

Größe: 100/125/160

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________ Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)

Farbe: RAL 9010

Frontplatte: AIRYFP

Größe: 100/125/160

Farbe: RAL 9010

Typ: ROUN/BOW/SQUA/ELLI/RECT